附件1

| 序号 | 物资编码 | 设备名称 | 零部件名称 | 零部件图号或型号 | 设备投用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 230烧结35KV变电站设计单位是中冶南方，于2016年4月建成投产。 变电站主要工序包括：2台型号为SF10-31500/35的变压器，35KV出线开关10套，10KV出线开关8套，继电保护、直流系统、等组成。 主要关键设备包括：2台型号为SF10-31500/35的变压器2台、35KV出线开关4套，10KV出线开关52套、10KV出线开关34套等。 | 1#2#变压器2016年8月 |
| 1 | CT-230-DL-35BDZ-1#变压器-01-SF10-31500/35 | 变压器 | 1#变压器 | SF10-31500/35 | 2016年8月 |
| 2 | CT-230-DL-35BDZ-2#变压器-02-SF10-31500/35 | 变压器 | 2#变压器 | SF10-31500/35 | 2016年8月 |
| 3 | CT-230-DL-35BDZ-进线柜-03-SF10-31500/35 | 35KV进线柜 | 进线柜（3501） | KYN61-40.5/断路器1250A | 2016年8月 |
| 4 | CT-230-DL-35BDZ-进线柜-04-SF10-31500/36 | 35KV进线柜 | 进线柜（3502） | KYN61-40.5/断路器1250A | 2016年8月 |
| 5 | CT-230-DL-35BDZ-母联柜-05-KYN61-40.5/断路器1250A | 35KV母联柜 | 母联柜 | KYN61-40.5/断路器1250A | 2016年8月 |
| 6 | CT-230-DL-35BDZ-母联连接柜-06-KYN61-40.5/断路器1250A | 35KV母联柜 | 母联连接柜 | KYN61-40.5/断路器1250A | 2016年8月 |
| 7 | CT-230-DL-35BDZ-1#PT柜-07-SHK-XGB-35 | 35KV PT柜 | 1#PT柜 | SHK-XGB-35 | 2016年8月 |
| 8 | CT-230-DL-35BDZ-2#PT柜-08-SHK-XGB-35 | 35KV PT柜 | 2#PT柜 | SHK-XGB-35 | 2016年8月 |
| 9 | CT-230-DL-35BDZ-1#变压器柜-09-KYN61-40.5/断路器1250A(1#) | 35KV主变配电柜 | 1#变压器柜 | KYN61-40.5 | 2016年8月 |
| 10 | CT-230-DL-35BDZ-1#变压器柜-09-KYN61-40.5/断路器1250A(2#) | 35KV主变配电柜 | 断路器 | 1250A | 2016年8月 |
| 11 | CT-230-DL-35BDZ-1#变压器柜-10-KYN61-40.5/断路器1250A(1#) | 35KV主变配电柜 | 1#变压器柜 | KYN61-40.5 | 2016年8月 |
| 12 | CT-230-DL-35BDZ-1#变压器柜-10-KYN61-40.5/断路器1250A(2#) | 35KV主变配电柜 | 断路器 | 1250A | 2016年8月 |
| 13 | CT-230-DL-35BDZ-进线柜-11-KYN28-12 | 10KV进线柜 | 进线柜(501） | KYN28-12/断路器2500A | 2016年8月 |
| 14 | CT-230-DL-35BDZ-进线柜-12-KYN28-12 | 10KV进线柜 | 进线柜(502） | KYN28-12/断路器2500A | 2016年8月 |
| 15 | CT-230-DL-35BDZ-出线柜-13-KYN28-12 | 10KV出线柜 | 出线柜(503） | KYN28-12/断路器1500A | 2016年8月 |
| 16 | CT-230-DL-35BDZ-出线柜-14-KYN28-12 | 10KV出线柜 | 出线柜(504） | KYN28-12/断路器1500A | 2016年8月 |
| 17 | CT-230-DL-35BDZ-出线柜-15-KYN28-12 | 10KV出线柜 | 出线柜(505） | KYN28-12/断路器1250A | 2016年8月 |
| 18 | CT-230-DL-35BDZ-出线柜-16-KYN28-12 | 10KV出线柜 | 出线柜(506） | KYN28-12/断路器1250A | 2016年8月 |
| 19 | CT-230-DL-35BDZ-出线柜-17-KYN28-12 | 10KV出线柜 | 出线柜(507） | KYN28-12/断路器1250A | 2016年8月 |
| 20 | CT-230-DL-35BDZ-出线柜-18-KYN28-12 | 10KV出线柜 | 出线柜(508） | KYN28-12/断路器1250A | 2016年8月 |
| 21 | CT-230-DL-35BDZ-出线柜-19-KYN28-12 | 10KV出线柜 | 出线柜(509） | KYN28-12/断路器1250A | 2016年8月 |
| 22 | CT-230-DL-35BDZ-出线柜-20-KYN28-12 | 10KV出线柜 | 出线柜(510） | KYN28-12/断路器1250A | 2016年8月 |
| 23 | CT-230-DL-35BDZ-母联柜-21-KYN28-12 | 10KV母联柜 | 母联柜 | KYN28-12/断路器2500A | 2016年8月 |
| 24 | CT-230-DL-35BDZ-1#PT柜-22-SHK-XGB-10 | 10KV PT柜 | 1#PT柜 | SHK-XGB-10 | 2016年8月 |
| 25 | CT-230-DL-35BDZ-2#PT柜-23-SHK-XGB-10 | 10KV PT柜 | 2#PT柜 | SHK-XGB-10 | 2016年8月 |
| 26 | CT-230-DL-35BDZ-1#变压器保护柜-24-GBH326GC-1011 | 变压器保护柜 | 1#变压器保护柜 | GBH326GC-1011 | 2016年8月 |
| 27 | CT-230-DL-35BDZ-2#变压器保护柜-25-GBH326GC-1011 | 变压器保护柜 | 2#变压器保护柜 | GBH326GC-1011 | 2016年8月 |
| 28 | CT-230-DL-35BDZ-远动通讯柜-26-GCSM-211 | 远动通讯柜 | 远动通讯柜 | GCSM-211 | 2016年8月 |
| 29 | CT-230-DL-35BDZ-直流屏-27-GZDW(1#-2#) | 直流系统 | 直流屏 | GZDW | 2016年8月 |
| 30 | CT-230-DL-35BDZ-交流屏-28-GGD0573(1#-3#) | 交流屏 | 交流屏 | GGD0573 | 2016年8月 |
| 31 | CT-230-DL-35BDZ-提升柜-29-KYN28-12 | 提升柜 | 提升柜 | KYN28-12 | 2016年8月 |
| 32 | CT-230-DL-35BDZ-不间断电源-30-XMI20D-220V-X1 | 不间断电源 | 不间断电源 | XMI20D-220V-X1 | 2016年8月 |
| 33 | CT-230-DL-35BDZ-35KV高压柜母排I段-31 | 高压柜母排 | 35KV高压柜母排I段 | 无 | 2016年8月 |
| 34 | CT-230-DL-35BDZ-35KV高压柜母排II段-32 | 高压柜母排 | 35KV高压柜母排II段 | 无 | 2016年8月 |
| 35 | CT-230-DL-35BDZ-10KV高压柜母排I段-33 | 高压柜母排 | 10KV高压柜母排I段 | 无 | 2016年8月 |
| 36 | CT-230-DL-35BDZ-10KV高压柜母排II段-34 | 高压柜母排 | 10KV高压柜母排II段 | 无 | 2016年8月 |